## Inleiding + Inhoud
Inleiding
Dit exceldocument dient ter ondersteuning van het Leidraad protocol Mammografie (V3.0). De meetwaardes uit het protocol kunnen in dit document worden ingevoerd. Voor een aantal metingen uit het protocol dienen berekeningen te worden uitgevoerd. Waar mogelijk, worden deze automatisch uitgevoerd en getest tegen de geldende grenswaarde. De toelichting op de berekeningen, inclusief vergelijkingen, wordt gegeven in het protocol zelf. De automatisch berekende waarden worden weergegeven in de grijs gearceerde vlakken.
Inhoudsopgave
4.1 Homogeniteit en artefacten
4.2 AEC prestatie en SDNR
4.3 Lineariteit & Ruisevaluatie
4.6 Dosis en DRN
4.8 Korte termijn stabiliteit
4.9 AEC lokaal hoge dichtheid weefsel responsie
4.11 Buisspanning
Versiebeheer:
0.1 - Opstellen eerste versie - Niels van der Werf - 22 maart 2016

## 4.1 Homogeniteit en artefacten
4.1 Homogeniteit en artefacten
Gegevens
Noteer de gebruikte instellingen voor de opname bij de start, de opname halverwege en de opname bij het einde van de (acceptatie) test:
| Volgnnummer | Tijdsstip | kV | Anode/filter | AEC sensor [#] | mAs
Opname bij start
Opname halverwege
Opname
Noteer de gemiddelde waarde en standaard deviatie van de 5 ROI's in onderstaande tabel. Geeft het systeem een pixelwaarde offset, noteer deze hieronder.
Pixelwaarde offset: | 0
| ROI 1 |  |  | ROI 2 |  |  | ROI 3 |  |  | ROI 4 |  |  | ROI 5
| Gemiddelde | S.D. | SNR | Gemiddelde | S.D. | SNR | Gemiddelde | S.D. | SNR | Gemiddelde | S.D. | SNR | Gemiddelde | S.D. | SNR
Opname bij start |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Opname halverwege |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Opname |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Analyse
Hieronder staan de procentuele afwijkingen van de verschillende ROI's met het gemiddelde, de grenswaarde is 15% voor zowel de gemiddelde pixelwaarde als de SNR.
| ROI 1 |  | ROI 2 |  | ROI 3 |  | ROI 4 |  | ROI 5
| Gemiddelde | SNR | Gemiddelde | SNR | Gemiddelde | SNR | Gemiddelde | SNR | Gemiddelde | SNR
Opname bij start | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Opname halverwege | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Opname | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 4.2 AEC prestatie en SDNR
4.2 AEC prestatie en SDNR
Gegevens
Noteer de voor de opname gebruikte instellingen:
Dikte PMMA | kV | Anode/filter | Kracht [N] | Hoogte [mm] | mAs
2.0
3.0
4.0
4.5 (optioneel)
5.0
6.0
7.0
Meet de gemiddelde pixelwaarde en standaarddeviatie in de 5 ROI's
| ROI 1 |  | ROI 2 |  | ROI 3 |  | ROI 4 |  | ROI 5
Dikte PMMA | Gemiddelde | S.D. | Gemiddelde | S.D. | Gemiddelde | S.D. | Gemiddelde | S.D. | Gemiddelde | S.D.
2.0
3.0
4.0
4.5 (optioneel)
5.0
6.0
7.0
Analyse
De SDNR wordt hieronder weergegeven en getoetst aan de grenswaarden uit het protocol
Dikte PMMA | Gem. pixelwaarde buiten filter |  |  | SDNR
2.0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.5 (optioneel) | 0 |  |  | #DIV/0!
5.0 | 0 |  |  | #DIV/0!
6.0 | 0 |  |  | #DIV/0!
7.0 | 0 |  |  | #DIV/0!

## 4.3 Lineariteit & ruisevaluatie
4.3 Lineariteit en ruisevaluatie
Gegevens
Gebruik voor deze meting de kV en anode/filder combinatie: |  |  | 0 | 0
Noteer de voor de opname gebruikte instellingen:
Meting [#] | mAs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Meet de gemiddelde pixelwaarde en standaarddeviatie in de referentie ROI:
Meting [#] | Gemiddelde | S.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 4.6 Dosis en DRN
4.6 Dosis en DRN
Gegevens
Gebruik de instellingen uit meting 4.2, zoals hieronder staan weergegeven en noteer de dosis in de laatste kolom:
Dikte PMMA | kV | Anode/filter | mAs | Dosis [mGy] | DRN
2.0 | 0 | 0 | 0
3.0 | 0 | 0 | 0 |  | DRN
4.0 | 0 | 0 | 0
4.5 (optioneel) | 0 | 0 | 0
5.0 | 0 | 0 | 0 |  | DRN
6.0 | 0 | 0 | 0
7.0 | 0 | 0 | 0 |  | DRN
Bereken met behulp van het LRCB rekendocument de mean glandular dose (http://www.lrcb.nl/nl/page/fysici-en-technici-1)

## 4.8 Korte termijn stabiliteit
4.8 Belichtingsautomaat: korte termijn stabiliteit
Gegevens
Noteer de instellingen van de 10 opnames hieronder:
Meting [#] | kV | Anode/filter | AEC sensor | mAs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meet van alle opnames de gemiddelde pixelwaarde en S.D. in de referentie ROI en noteer hieronder:
Meting [#] | Gemiddelde | S.D. | SNR
1 |  |  | #DIV/0!
2 |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0!
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
Analyse
De mAs en SNR worden hieronder afgezet tegen de grenswaarde. Een rode waarde betekent buiten de grenswaarde, een oranje waarde betekent buiten de wenselijke waarde, maar binnen de grenswaarde.
Parameter | Waarde
Variatie mAs | #DIV/0!
Variatie SNR | #DIV/0!

## 4.9 AEC lokaal hoge dichtheid
4.9 AEC lokaal hoge dichtheid weefsel responsie
Gegevens
Noteer de instellingen van de opnames hieronder:
Verzwakking [mm PMMA] | kV | Anode/filter | AEC sensor | mAs
0
5
10
15
20
Meet van alle opnames de gemiddelde pixelwaarde en S.D. in de ROI waarbinnen de extra verzwakking zich bevindt:
Verzwakking [mm PMMA] | Gemiddelde | S.D. | SNR
0 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
Analyse
De mAs en SNR worden hieronder afgezet tegen de grenswaarde. Een rode waarde betekent buiten de grenswaarde, een oranje waarde betekent buiten de wenselijke waarde, maar binnen de grenswaarde.
Parameter | Waarde | Grenswaarde
Variatie pixelwaarde | #DIV/0! | < 15%
Variatie SNR | #DIV/0! | < 15 %

## 4.11 Buisspanning
4.11 Buisspanning
Gegevens
Noteer de instellingen van de opnames hieronder:
Ingestelde kV | Gemeten kV
25
28
30
35
Analyse
De mAs en SNR worden hieronder afgezet tegen de grenswaarde. Een rode waarde betekent buiten de grenswaarde, een oranje waarde betekent buiten de wenselijke waarde, maar binnen de grenswaarde.
De nauwkeurigheid van de verschillende metingen is:
Ingestelde kV | Nauwkeurigheid [kV] | Grenswaarde
25 | 0.1 | < ±1 kV
28 | 0.1 | < ±1 kV
30 | 0.1 | < ±1 kV
35 | 0.1 | < ±1 kV