| 1 | Titel |  | RE | Het woord ziekenhuis is na de onderschrijving van het convenant door RN en ZKN geen juiste term meer. Het woord Medische Technologie in de titel is in theorie een correcte. In de praktijk wordt dit echter 1:1 vertaald naar medische apparatuur. Daardoor ontstaat er te weinig verbeterpotentieel voor de andere domeinen zoals bedoeld in de wet medische hulpmiddelen. | “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” vervangen door: “Veilige toepassing van medische technologie en medische hulpmiddelen in medisch specialistische zorg” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Titel-pagina | Foto | RE | Discussie over spiegelbeeld of niet | Foto vervangen |  |
| 3 | Pre-ambule | Aanleiding | RE | 2e druk benoemen. | “Leidraad” vervangen door “Leidraden” Tekst nader te bepalen in overleg met RN en ZKN. |  |
| 4 | Pre-ambule | Integrale benadering | RE | Wettelijke basis benoemen | “Uitgangspunt hierbij is de eindverantwoordelijkheid van Raden van Bestuur voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.” Aanvullen met: “… overeenkomstig de kwaliteitswet zorginstellingen”. Tekst nader te bepalen in overleg met RN en ZKN. |  |
| 5 | Pre-ambule | Veldnorm | RE |  | Tekst nader te bepalen in overleg met RN en ZKN. |  |
| 6 | Pre-ambule | Invoering en Toezicht | RE |  | Tekst nader te bepalen in overleg met RN en ZKN. |  |
| 7 | 1.1 |  | RE |  | “voor de bij de NVZ en NFU aangesloten ziekenhuizen” vervangen door: “voor de bij NVZ, NFU, RN en ZKN aangesloten zorginstellingen” |  |
| 8 | 1.2 |  | RE | Ziekenhuizen is een te beperkte term. | “ziekenhuizen (cure sector)” vervangen door: “zorginstellingen in de medisch specialistische zorg (hierna: zorginstellingen)”. Hierna elke keer: Ziekenhuis wordt: zorginstelling |  |
| 9 | 1.2 | Begeleidende tekst | RE | Uitleg welke instellingen het betreft. | “Zorginstellingen in de medisch specialistische zorg zijn: ziekenhuizen, universitair medische centra, ZBC’s en revalidatie instellingen.” |  |
| 10 | 1.3 | Begeleidende tekst | RE | IGZ toezicht op software als medisch hulpmiddel. Voor veel zorginstellingen is verduidelijking van dit thema wenselijk. | “Software die voldoet aan de criteria zoals genoemd in de wet medische hulpmiddelen moet een CE-markering hebben. Het convenant is hierop van toepassing.” |  |
| 11 | 1.4 |  | RE |  |  |  |
| 13 | 1.6 | Afbeelding | RE | Afbeelding hoort bij artikel 1.6 maar staat onder artikel 1.7. | Afbeelding aanduiden als “figuur 1” en artikel 1.6 afsluiten met “(zie figuur 1)”. |  |
| 14 | 1.7 |  | RE |  |  |  |
| 16 | 2.1 |  | RE |  |  |  |
| 17 | 2.2 |  | RE |  |  |  |
| 18 | 2.3 |  | RE | Zin te onduidelijk; deelfase is niet gedefinieerd. | Laten vervallen: “en deelfase”. |  |
| 19 | 2.4 |  | RE | Blijkt een complexe en verwarrende zin. | Medische technologie vervangen door: medische hulpmiddelen. |  |
| 23 | 3.1 | Foto links | RE | Handeling niet correct in beeld gebracht | Foto vervangen. |  |
| 25 | 3.1 |  | RE | Het woord aanschaf lijkt vooral te slaan op de “business case”. Het gaat in het convenant om patiënt veiligheid en niet om doelmatigheid. | Het woord “aanschaf” vervangen door “invoering”. | 25 |
| 32 | 3.1 | Begeleidende tekst | RE | Het woord gebruiksaanwijzing wordt gebruikt in het BMH. In artikel 3.7 staat ook gebruiksaanwijzing. Een uniform begrip voorkomt verwarring dat het hier over twee verschillende documenten gaat. | “handleiding” vervangen door “gebruiksaanwijzing” |  |
| 35 | 3.2 |  | RE | Het woord aanschaf lijkt vooral te slaan op de financiële “business case”. Het gaat in het convenant echter om patiënt veiligheid en niet om doelmatigheid. De formulering “heeft een procedure voor beleid” is dubbelzinnig. | Het woord “aanschaf” vervangen door “invoering”. “Het ziekenhuis heeft een procedure voor investeringsbeleid waarin de aanschaf van medische hulpmiddelen is onderbouwd. Bij de implementatie van dit beleid wordt zeker gesteld dat de relevante disciplines betrokken worden.” vervangen door: “De zorginstelling heeft een procedure voor investeringen waarin de invoering van medische hulpmiddelen wordt onderbouwd. Bij de implementatie van het investeringsbeleid wordt zeker gesteld dat de relevante disciplines betrokken worden.” |  |
| 36 | 3.3 |  | RE | Positie van vervanging is onlogisch in hoofdstuk 3 (invoeringsfase). Hoewel bij vervanging vergelijkbare zaken aan de orde komen als bij de invoering, lijkt plaatsing in hoofdstuk 4 logischer. | Dit artikel verplaatsen naar hoofdstuk 4, Gebruiksfase: toepassing en onderhoud van medische hulpmiddelen. |  |
| 38 | 3.4 |  | RE | Bestelling is onderdeel van de aanschaf. | Weglaten: “en bestelling”. |  |
| 39 | 3.5 |  | RE | Volgorde van woorden is onlogisch. | “Registratie en identificatie” vervangen door: “Identificatie en registratie” |  |
| 40 | 3.5 |  | RE | Leenapparatuur en zichtapparatuur beslaan niet alle typen medische hulpmiddelen. | “Deze procedure is ook van toepassing voor leenapparatuur en zichtapparatuur.” vervangen door: “Deze procedure is ook van toepassing op medische hulpmiddelen die in bruikleen of op zicht zijn”. |  |
| 41 | 3.5 | Begeleidende tekst | RE | Is een dubbeling met artikel 4.4 en 4.5 | Tweede deel, vanaf “Leenapparatuur” tot en met “periode” laten vervallen. |  |
| 44 | 3.8 |  | RE | De kern is hier de gebruiker die voor het eerst een MH gaat toepassen. Het zou dus kunnen dat dat MH al in de zorginstelling aanwezig is. Dan is plaatsing van dit artikel in de buurt van artikel 4.7 meer voor de hand liggend. | Dit artikel verplaatsen naar hoofdstuk 4, Gebruiksfase: toepassing en onderhoud van medische hulpmiddelen. |  |
| 46 | 3.9 |  | RE |  | “Pakket van eisen” Veranderen in: “Programma van eisen” |  |
| 48 | 3.10 | Begeleidende tekst | RE | Essentieel onderdeel van het convenant (een veilige omgeving); in de huidige versie van het convenant is dit onderbelicht gebleven | “Onder infrastructuur wordt ook ICT- structuur verstaan” vervangen door: “Infrastructuur betreft de werktuigbouwkundige, elektrische en civiele voorzieningen van het gebouw en ICT”. |  |
| 56 | 4.2 |  | RE | Opslag geldt ook voor de andere typen medische hulpmiddelen. Opslag komt in het convenant verder niet voor. | Weglaten: “alsmede voor de opslag van deze hulpmiddelen.” Een nieuw artikel over opslag opnemen, zie hierna. |  |
| 59 | 4.3 |  | V | Aanschaf hoort niet in hoofdstuk 4 thuis. Opslag wordt al gedekt door een nieuw artikel. | 4.3 laten vervallen. |  |
| 60 | 4.4 |  | RE | Formulering is niet voldoende dekkend: het gaat bijvoorbeeld ook om disposables. | “Het ziekenhuis heeft een procedure voor het gebruik van leenapparatuur” vervangen door: “De zorginstelling heeft een procedure voor bruikleen van medische hulpmiddelen” |  |
| 61 | 4.4 | Begeleidende tekst | RE | Is een gevolg van het wijzigen van de hoofdtekst in artikel 4.4. | “Leenapparatuur is een tijdelijke oplossing voor het niet aanwezig zijn van eigen apparatuur. Deze apparatuur kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van de leverancier of van een ander ziekenhuis” vervangen door: “Bruikleen van medische hulpmiddelen is het door een derde partij zoals een leverancier of een andere zorginstelling gedurende een overeengekomen periode ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen ten behoeve van gebruik in het dagelijkse proces. Het medisch hulpmiddel is voorzien van CE markering”. |  |
| 62 | 4.5 |  | RE | Formulering is niet voldoende dekkend: het gaat bijvoorbeeld ook om disposables. | “zichtapparatuur” vervangen door: “zichtzendingen” |  |
| 63 | 4.5 | Begeleidende tekst | RE | Formulering leidt tot onduidelijkheid of contact met patiënten mogelijk is. | “Zichtapparatuur is afkomstig van een leverancier voor toetsing in de praktijk gedurende een beperkte periode” vervangen door: “Zichtzendingen zijn medische hulpmiddelen die ter beoordeling aanwezig zijn in de zorginstelling. Het medisch hulpmiddel is voorzien van CE markering. Bij een zichtzending vindt geen patiëntencontact plaats” |  |
| 67 | 4.7 |  | RE | Betere formulering | “Het ziekenhuis heeft een procedure die leidt tot registratie van bevoegdheid en bekwaamheid van gebruikers om met de toegepaste hulpmiddelen zelfstandig handelingen te verrichten. Uit deze registratie blijkt ook wanneer herscholing noodzakelijk is om de bevoegdheid en bekwaamheid op het vereiste niveau te houden.” vervangen door: “De zorginstelling heeft een procedure die leidt tot registratie van bevoegdheid en bekwaamheid van gebruikers om met daarvoor in aanmerking komende hulpmiddelen zelfstandig handelingen te verrichten. Uit deze registratie blijkt ook wanneer herscholing noodzakelijk is om de bevoegdheid en bekwaamheid op het vereiste niveau te houden.” |  |
| 71 | 4.10 |  | RE |  |  |  |
| 75 | 4.12 |  | RE | Betere formulering | “Het ziekenhuis heeft een procedure waarin bij de externe verwerving van opleidingen ten behoeve van de bekwaamheden van gebruikers en technisch personeel met betrekking tot medische hulpmiddelen wordt zeker gesteld dat die opleiding aan de eisen van het ziekenhuis voldoet.” vervangen door: “De zorginstelling heeft een procedure waarin de kwaliteitseisen zijn beschreven van opleidingen ten behoeve van de bekwaamheden van gebruikers en technisch personeel met betrekking tot medische hulpmiddelen en waarin het toezicht hierop is vastgelegd.” |  |
| 76 | 4.13 |  | RE |  |  |  |
| 82 | 4.17 |  | RE |  |  |  |
| 83 | 4.18 |  | RE |  |  |  |
| 84 | 4.19 |  | RE |  |  |  |
| 85 | 4.20 |  | RE |  |  |  |
| 87 | 4.21 | Begeleidende tekst | RE | Betere formulering van het begrip recall | “Een recall is een melding over een mogelijk defect aan een medisch hulpmiddel. Een recall kan verschillende titels hebben zoals een alert notice of safety notification. Een recall kan afkomstig zijn van een leverancier maar ook van een beroepsvereniging of vanuit het ziekenhuis zelf. Indien een recall van toepassing is op een in het ziekenhuis aanwezig hulpmiddel kan deze recall leiden tot inspectie of zelfs terugtrekking van het hulpmiddel.” vervangen door: “Een recall of een Field Safety Notice (FSN) is een melding over een mogelijk defect aan een medisch hulpmiddel. Een recall of FSN is afkomstig van een leverancier. Indien een recall of FSN van toepassing is op een in de zorginstelling aanwezig hulpmiddel kan deze leiden tot inspectie of terugtrekking van het hulpmiddel.” En: “Daarnaast kunnen meldingen over mogelijke defecten worden gedaan door andere zorginstellingen of beroepsverenigingen. Deze leiden tot dezelfde procedure in de zorginstelling.” |  |
| 88 | 5.1 |  | RE | Afkeur is een slecht gekozen term met een waardeoordeel. Beter is het meer neutrale buiten bedrijfstelling te gebruiken. | “Het ziekenhuis heeft een procedure waarmee medische hulpmiddelen na afkeur fysiek van de werkplek worden afgevoerd.” vervangen door: “De zorginstelling heeft een procedure waarmee medische hulpmiddelen na buiten bedrijfstelling fysiek van de werkplek worden afgevoerd.” |  |
| 90 | 5.2 |  | RE | Afkeuren is te algemeen. Hier wordt specifiek afkeuren voor klinisch gebruik bedoeld. | “Indien een afgekeurd hulpmiddel op de werkplek nodig wordt geacht voor andere redenen dan patiëntenzorg, bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden en om die reden fysiek niet wordt afgevoerd, wordt de beperking in functionaliteit voor de gebruiker op het object duidelijk aangegeven.” vervangen door: “Indien een voor klinisch gebruik afgekeurd hulpmiddel op de werkplek nodig wordt geacht voor andere redenen dan patiëntenzorg, bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden en om die reden fysiek niet wordt afgevoerd, wordt de beperking in functionaliteit voor de gebruiker op het object duidelijk aangegeven.” |  |
| 93 | 6.1 |  | RE |  |  |  |
| 94 | 7.1 |  | RE |  |  |  |
| 96 | 7.2 |  | RE | Uitbreiding scope | Toevoegen: ZKN |  |
| 97 |  | Bijlage A | RE |  |  |  |
| 98 |  | Bijlage B | RE |  |  |  |
| 99 |  | Bijlage C | RE |  | Lijst met relevante afkortingen nader te bepalen |  |